安徽省中西医结合医院电梯维保技术服务采购项目报价表

第一部分 电梯概况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电梯位置 | 电梯类型 | 载重量 | 层数 | 品牌 | 机房情况 | 数量 |
| 1 | 门诊楼 | 医用电梯 | 1600kg | 6层 | 通用（中国） | 有机房 | 1台 |
| 2 | 康复中心大楼 | 医用电梯 | 1600kg | 5层 | 苏州福特 | 有机房 | 2台 |
| 3 | 康复中心大楼 | 客梯 | 1050kg | 5层 | 华升富士达 | 有机房 | 1台 |
| 4 | 1#住院部 | 医用电梯 | 1600kg | 5层 | 通用（中国） | 有机房 | 1台 |
| 5 | 2#住院部 | 医用电梯 | 1600kg | 5层 | 通用（中国） | 有机房 | 1台 |
| 6 | 医技楼 | 医用电梯 | 1600kg | 6层 | 爱默生 | 有机房 | 1台 |
| 7 | 2#住院部 | 医用电梯 | 1600kg | 5层 | 爱默生 | 有机房 | 1台 |
| 8 | 医技楼 | 污物电梯 | 保证正常运行即可，本梯无技术资料。 | 无机房 | 1台 |
| 9 | 合计 | 9台 |

1. 电梯维保报价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单价（元/台） | 数量 | 金额（元） |
| 1 |  | 9台 |  |
| 2 | 合计 大写（人民币） |  |

备注：潜在投标人的有效报价应当包括但不限于人工费、材料费（含1000元以内的费用，材料费用超过1000元的由招标人负责）、交通费、税金、宣传费（电梯安全法规、政策等）等与之相关的一切费用，投标人应科学报价，依法投标，严禁恶意竞争，投报低于市场成本的报价。